**ALUMBRADO PÚBLICO**

**CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023**

REPORTES GENERADOS (SERVITEL) 95

RESUELTOS 88

REPORTES EN PROCESO 7

INCOMPLETO 0

**REPORTES PENDIENTES DE ILUMINA: 7**

**FOLIOS DE SERVITEL:**

**58382 58357 58316 58064 58063 58016 57902**

**ACTIVIDADES SOBRESALIENTES**

* En coordinación con el personal de Ilumina Zapotlán se continúa realizando el censo de luminarias del alumbrado público.
* Se checan reportes que realizó Ilumina Zapotlán y se levanta el acta de cada reporte.
* Realizamos recorridos por varias calles y colonias para detectar lámparas o circuitos apagados y realizar el reporte correspondiente a Ilumina Zapotlán.
* Se checa el interruptor principal en los ramos y se detecta que una borna se está calentando.
* En el atrio del sagrado corazón y portal Fray Juan De Padilla, se puso silicón a las lámparas de piso.
* En los ramos se cambia el interruptor principal de 200 y se balancean las cargas de cajas de distribución.
* En la unidad Benito Juárez se checa motobomba de riego de la cancha de futbol y se detecta que el térmico de la misma ya está dañado.
* Se cambian 5 reflectores led en la Col. San Felipe I.
* En la col. Camichines se realiza zanja para acomodar una línea.
* En la oficina de obras públicas se instala canaletas, cableado y contactos, para quitar extensiones.
* Col. La Giralda se instala un contacto para los compañeros de obras públicas para conectar máquina y cortar adoquín.
* Se retiran arbotantes dañados en portales.
* En la caseta de policía de la Col. San Felipe se repara falso contacto en la línea de alimentación.
* En el estacionamiento del tianguis se retiran interruptores y cajas de distribución que se ocuparán para los ramos.
* Por calle Abasolo se acude a checar cable que se encuentra colgando (es de Telmex).
* En el cementerio se acomodó los reflectores que se encuentran en las palmeras ya que se reventó el cable con el que se encontraban amarrados y se realizó lista de material eléctrico para instalar dos contactos ya que se robaron la línea que existía.
* En el callejón de la feria se acudió para realizar lista de material eléctrico para acondicionarlo para el evento del día del maestro.
* En el tianguis se realiza lista de material eléctrico que se necesita para alimentar las lámparas que se ubican en el paradero del camión urbano.
* Se cambiaron lámparas led en la escuela de la música.
* En el jardín 5 de mayo se realizó la instalación de línea, contacto y focos en toldos que se instalaron para festejar el día del niño.
* Se cambiaron 5 reflectores de piso en los portales.
* En el casino se acudió para ver el estado que guarda la nueva eléctrica y se realizaron pruebas.
* En la delegación del Fresnito se instalaron 4 postes y 4 lámparas solares.
* Se instalaron reflectores en el Galerón para apoyo del festejo de la Sta. Cruz.
* En el Quiosco del jardín del Fresnito se cambia foco de vapor de sodio.
* Se ajustaron los timmer del alumbrado en los portales.
* En el jardín de San Luis de la Col. Constituyentes se instala un contacto para evento del día del niño.


**CAMBIO DE INTERRUPTO TERMOMAGNETICO EN LA BASE PRINCIPAL DEL TIANGUIS (RAMOS 2023).**

****

**COLOCACION DE SILICON A LOS ARBOTANTES DE PISO, EN PORTALES, ATRIO DE EL SAGRARIO, 3ERA ORDEN, CATEDRAL.**

****

**SUPERVICION DE REPORTES DE ILUMINA Y REALIZACION DE ACTAS.**


****

**ACOMODO DE UNA ACOMETIDA AFUERA DE LA UPN.**

****

**SUPERVICION DEL EL FRACCIONAMIENTO LA NOGALERA.**

****

****

**COLOCACION DE LONA DE LA NUEVA UNIDAD MEDICA INTEGRAL 2DA ETAPA.**

****

**INSTALACION DE REFLECTORES EN EL AREA VERDE DE LA COLONIA SAN FELIPE I.**

****

**VERIFICACION DE CARGAS Y PUESTO EN LOS RAMOS.**

****

**SUPERVICION DEL CALLEJON PARA EL NUEVO CENTRO DE ESPECTACULOS.**

****


**TRABAJOS DE ELECTRIFICACION EN LAS OFICINAS DE OBRAS**

**PUBLICAS.**

****

****

**REVISION DE LA INSTALACION ELECTRICA DEL CASINO AUDITORIO.**

****

****

**SE LLEVO POSTE PARA LA PINTA AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO URBANO.**

**TRABAJOS DE ELECTRIFICACION EN LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS.**


****

****

****

****

**REVISION DE LA INSTALACION ELECTRICA DEL CASINO AUDITORIO.**

****

****

**SELLEVO POSTE PARA LA PINTA AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO URBANO.**

****

****

**INSTALACION DE 4 LUMINARIAS SOLARES EN EL JARDIN PRINCIPAL DE LA DELEGACION DE EL FRESNITO.**

****

****

****

****

****

****

****

**INSTALACION DE REFLECTOR EN EL JARDIN PRINCIPAL DE LA DELEGACION DE LOS DEPOSITOS PARA SUS FIESTAS ANUALES.**

****

**INSTALACION DE REFLECTOR PARA FESTIVAL DIA DEL NIÑO EN LAS CANCHAS DE LA COLONIA LA**

**AT E N T A M E N T E**

**“2023, AÑO DEL 140 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE JOSÉ CLEMENTE OROZCO”**

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco; 10 mayo de 2023

**ING. JOSE ANTONIO OLIVO RAMIREZ**

**Jefe de Alumbrado Público**

C.C.P. Archivo