**REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES** ALUMBRADO PÚBLICO

**ABRIL DE 2019**

**REPORTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL**

**SE ATENDIERON 272 REPORTES**

**SE RESOLVIERON 242 REPORTES**

**PENDIENTES 30 FALTA DE MATERIAL**

**CIRCUITOS RESTABLECIDOS 20**

**ACTIVIDADES SOBRESALIENTES**

* **Se cambio lámpara, en calle Juan José Arreola esquina Gregorio Barba en la Col. Morelos.**
* **Se cambio lámpara en calle Juan José Arreola esquina Andador Norte en la Col. Morelos.**
* **Se realizaron 2 cepas para ancla en área verde de la Col. Américas.**
* **Se realizo lista de material eléctrico para la instalación del internet en el Parque Santa Rosa.**
* **Se apoyo a la clínica del ISSSTE con el pelicano.**
* **Se reprogramo reloj de las canchas de la Col. El Triángulo.**
* **Se brindo apoyo para conectar camión de Mamografía en el Centro de Salud.**
* **Se cambio contactor al circuito de la calle de Mina.**
* **Se recogio farol dañado en el Jardín 5 de Mayo.**
* **Se instalaron farolitos en árbol del Jardín 5 de Mayo.**
* **Se acomodo tapa de una lámpara en calle Carlos Villaseñor.**
* **Se checaron los circuitos de la Laguna.**
* **Se programo reloj de los faroles de la Col. Valle Dorado.**
* **Se instalo reflector de 400W A.M. en calle Gregorio Torres Quintero.**
* **Se checaron circuitos de varias colonias.**
* **Se atendio el circuito de la Col. Azaleas se encontró corto en un registro.**
* **Se programo reloj del área verde de la Col. La Morita.**
* **Se instalo una lámpara completa en la Col. Ventana Chata.**
* **Se reinstalo lámpara en la calle Morelos.**
* **Se retiro poste de madera ya dañado.**
* **Se programo reloj de las canchas, ubicadas en la calle Joaquín Aguirre en la Col. Constituyentes.**
* **Se instalo lámpara completa en la calle Moctezuma.**
* **Se instalo lámpara completa en la calle Emiliano Zapata en la Col. Ejidal.**
* **Se reubico lámpara de la calle Colorines.**
* **Se reviso el parque de la Col. Los Encinos.**
* **Se ajusto reloj en las canchas de la Col. Teocalli.**
* **Se reubico lámpara de la Av. Juan José Arreola Frente a la Preparatoria.**
* **Se reinstalo lámpara en la Av. Heroico Colegio Militar esquina Artículo 123 en la Col. C.T.M.**

**Apoyo a Delegaciones:**

**Atequizayan: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.**

**El Fresnito: Se apoyo en instalación de 2 reflectores uno de 1,000W en el Jardín de la Delegación y el otro de 400W en la cancha de Futbol.**

**Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.**

**Los Depósitos: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.**

**Apaztepetl: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.**

**Apoyos a Coordinaciones:**

* **Promotoria Deportiva: Se checo la bomba de la Unidad Deportiva Roberto Espinoza.**
* **Casino Municipal: Se verifico instalación de la bomba de agua.**
* **Tránsito Municipal: Se apoyo a Tránsito para acomodar semáforo en la calle Hidalgo esquina Bustamante.**
* **Casa de la Cultura: Se realizo listado de material eléctrico.**
* **Salud Animal: Se realizo lista de material eléctrico.**
* **Tianguis Municipal: Se instalaron 10 cajas de distribución, 8 centros de carga para la instalación del tradicional Ramos.**
* **Sapaza: Se apoyo para retirar lona.**
* **Parque Ecológico: Se reviso la bomba y se corrigió un falso contacto.**

**Se repararon circuitos de alumbrado público:**

**Valle de Zapotlán, El Triángulo, Ingreso los Becerros, Jardínes del Sol, Los Volcanes, La Providencia, Centro, Maple, Las Azaleas, Los Encinos, El Pastor de Arriba, San Isidro, Circuito Tecnológico, Molino Viejo, Los Pinos, Teocalli.**

**A T E N TA M E N T E**

**“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”**

**“2019, AÑO DEL LXXX ANIVERSARIO DE LA SECUNDARIA LIC. BENITO JUAREZ”**

**“2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GENERO EN JALISCO”**

**Ciudad Guzmán Municipio de Zapotlán el Grande Jalisco, 03 de Mayo de 2019**

**TEC. RAUL MARTINEZ CUEVAS**

**COORDINADOR DE ALUMBRADO PÚBLICO**