**REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES** ALUMBRADO PÚBLICO

**ENERO DE 2020**

**REPORTE DEL 01 AL 31 DE ENERO**

**SE ATENDIERON 440 REPORTES**

**SE RESOLVIERON 415 REPORTES**

**PENDIENTES 25 FALTA DE MATERIAL**

**CIRCUITOS RESTABLECIDOS 49**

**ACTIVIDADES SOBRESALIENTES**

* **Se retiro centro de carga y caja de distribución en el atrio del Sagrario.**
* **Se instalaron focos de piso en el Parque lineal de Ramón Corona.**
* **Se instalo línea de aluminio 2+1 en la calle Mayas esquina Huicholes en la Col. Santa Rosa.**
* **Se retiro reflector de estacionamiento del Tianguis.**
* **Se reviso todo el circuito del Ingreso Poniente.**
* **En el parque lineal Los Guayabos se colocó tubería conduplet, 2 centros de carga con unidades térmicas y se cableo registros y se instalo motobomba.**
* **Se instalo reflector en el toldo en el Jardín del Rico.**
* **Se acomodaron 11 medidores en tablero del Jardín del Rico.**
* **Se corrigió línea trozada en el centro comunitario de la Col. Infonavit.**
* **Se instalo lámpara completa con brazo en cerrada Alcalde.**
* **Se retiraron cajas de distribución e interruptor en Tianguis Municipal.**
* **Se reprogramo reloj del Parque las Azaleas.**
* **Se checaron circuitos de los Ingresos Norte, Sur y Poniente.**
* **En la Diosa Tzaputlatena se checo el voltaje, se localizo corto.**
* **Se retiraron adornos navideños en la fachada de Presidencia.**
* **Se retiraron series de luces en los portales.**
* **Se retiraron adornos navideños en el Kiosko y en el cuadrante del centro histórico.**
* **Se retiraron mangueras y líneas para la alimentación en el Jardín Principal.**
* **Se retiro acometida en el Recinto Ferial.**
* **Se conecto alimentación para antena de internet, en el área verde de la Col. La Providencia.**
* **Se retiraron reflectores del Jardín y Lienzo Charro con centro de carga y caja de distribución del jardín de El Fresnito.**
* **Se conectaron líneas para la explanada en Atequizayan.**
* **Se instalaron 2 reflectores en Atequizayan.**
* **Se acomodo tapa de una lámpara en la Cerrada de Vigía.**
* **Se retiro líneas de teléfono en las calles Heriberto Jara y Albino Aranda.**
* **Se conecto el parque de la Col. Constituyentes.**
* **Se instalo reflector en la Secundaria 100.**
* **Se retiraron reflectores en Atequizayan.**
* **Se retiraron contactos y línea en el Olímpico.**
* **Se cambio lámpara de Led´s por una Helos, en la Av. Universidad.**
* **Se reparo reflector de 400W A.M. en el Jardín del Rico.**
* **Se instalo reflector en la Col. Esquipulas.**

**Apoyo a Delegaciones:**

**Atequizayan: Se instalo 2 reflectores afuera del templo de la Delegación.**

**Se colocaron 2 reflectores en la Plaza de Toros de Atequizayan.**

**Se instalo 1 reflector para la velada en Atequizayan**

**Se coloco centro de carga y caja de distribución en Atequizayan.**

**El Fresnito: Se reparo corto en líneas de la caseta de Lienzo Charro.**

 **Se instalo centro de carga y caja de distribución en el Jardín.**

 **Se conecto el camión de Mastografía.**

**Los Depósitos: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.**

**Apaztepetl: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público**

**Apoyos a Coordinaciones:**

* **Promotoria Deportiva: Se instalo línea y contactos en el Estadio Olímpico.**
* **Tránsito: Se brindo apoyo para la colocar semáforo.**

**Se repararon circuitos de alumbrado público:**

**Col. 20 de Noviembre, Miguel Hidalgo, Jardínes del Sol, Av. Juan José Arreola, Benefactores, Villas de Calderón, Pintores, Los Pinos, Volcanes, Cruz Roja, Vita, Pablo Luisjuan, Lomas Altas, Pueblos de Jalisco, Tlayolan, El Nogal, Unión de Colonos, La Giralda, Ingreso Poniente, Mercado de Abastos, Pedro Ramírez Vázquez, Los Encinos, Gandara Estrada, C.T.M., Centro, Solidaridad, Jardín del Rico, Diosa Tzaputlatena, Camichines I, Jazmín, La Primavera I, Tecnológico, Kioskitos, La Marina, La Providencia, Col. Reforma.**

**A T E N TA M E N T E**

 **“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”**

**“2020, AÑO DEL 150 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL CIENTIFICO JOSÉ MARÍA ARREOLA MENDOZA”**

**Ciudad Guzmán Municipio de Zapotlán el Grande Jalisco, 05 de Febrero de 2020**

**TEC. RAUL MARTINEZ CUEVAS**

**COORDINADOR DE ALUMBRADO PÚBLICO**