**REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES** ALUMBRADO PÚBLICO

**NOVIEMBRE DE 2019**

**REPORTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE**

**SE ATENDIERON 440 REPORTES**

**SE RESOLVIERON 405 REPORTES**

**PENDIENTES 35 FALTA DE MATERIAL**

**CIRCUITOS RESTABLECIDOS 22**

**ACTIVIDADES SOBRESALIENTES**

* **Se instalo poste metálico en la calle Gordoa.**
* **Se programo reloj de las canchas de la Col. Revolución.**
* **Se programaron los reflectores en color blanco en la fachada de Presidencia**
* **Se checaron circuitos de la Ciudad.**
* **Se retiraron reflectores del Cementerio Municipal.**
* **Se desramo árbol que tapaba lámpara en el Ingreso Norte.**
* **Se instalo línea área en la Col. La Lima.**
* **Se checaron los circuitos de las Colonias Los Pinos y Villas del Palmar.**
* **Se checaron las canchas de Rapigol y de Futbol Americano en la Unidad Venustiano Carranza.**
* **Se revisaron las instalaciones eléctricas del Estadio Olímpico.**
* **Se apoyo con la instalación de un reflector en la calle de Cerrada de González Ortega.**
* **Se retiro poste metálico dañado en calle Gordoa.**
* **Instalación de 2 reflectores en el Ingreso del Parque Ecológico Las Peñas.**
* **Se apoyo con la instalación de un reflector en la calle San Diego # 17 en la Col. La Providencia.**
* **Se revisaron y se probaron las figuras navideñas.**
* **Se apoyo para retirar cables trozados de Telecable en la calle Juárez.**
* **Se instalaron 3 separadores en línea dela Av. Cruz Roja que ocasionaban corto.**
* **Se checaron líneas del circuito de la Av. Pedro Ramírez V.**
* **Se acondiciono base de medición y se cambio fusible de 1 Amp. en la Av. Pedro Ramírez Vázquez.**
* **Se programo reloj de las canchas de la Col. La Morita.**
* **Se instalo línea en la calle Ramón Corona ya que estaba reventado.**
* **Se instalo lámpara completa en Cerrada de Chamizal.**
* **Se apoyo con la instalación de reflector en la calle Huescalapa.**
* **Se instalo lámpara completa y línea en Casa Taller Juan José Arreola.**
* **Se checaron portales y Jardín Principal.**
* **Se checaron los circuitos de los Ingresos Norte, Sur y Poniente.**
* **Se brindo apoyo a los vecinos del camino al Ojo de Agua con la instalación de 2 lámparas completas.**
* **Se brindo apoyo a la Secundaria # 5 con el camión, para el mantenimiento al interior de la Secundaria.**
* **Se instalo un reflector en las canchas de la Col. Revolución para una presentación de Lucha Libre.**
* **Se brindo apoyo con la instalación de un reflector de 1000W en la capilla de la Medalla Milagrosa.**
* **Se retiraron todos los artefactos que ocacionan cortos en líneas de Alumbrado Público en la Col. Los Pinos.**
* **Se instalo reflector en la calle Costa Rica de la Col. Las Américas.**
* **Se comenzó a instalar adornos navideños en la fachada de Presidencia y en las calles de Pascual Galindo Ceballos, Colón y Jardín 5 de Mayo.**
* **Se brindo apoyo con el camión al Club Zapotlán.**
* **Se continúo con la instalación de adornos navideños.**
* **Se conecto acometida en las canchas del Sector II en la Col. Constituyentes.**
* **Se conecto línea de alimentación para las mangueras de luces del Jardín 5 de Mayo.**
* **Se instalaron series de luces Leds en portales y se conectaron a alimentación de 127V.**

**Apoyo a Delegaciones:**

**Atequizayan: Se instalo reflector frente a la Delegación**

**El Fresnito: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público**

**Los Depósitos: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.**

**Apaztepetl: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público**

**Apoyos a Coordinaciones:**

* **Desarrollo Humano: Se apoyo con la instalación de un reflector.**
* **Casa Taller Juan José Arreola: Se checo la casa Taller Juan José Arreola y se hizo lista de material.**
* **Fomento Deportivo: Se apoyo al Departamento con la reparación de las lámparas de la Unidad Salvador Aguilar.**

**Se conecto línea bifásica en la Unidad Venustiano Carranza.**

**Seguridad Pública: Se reparo línea trozada en caseta de Policía del Ingreso Norte.**

**Turismo: Se apoyo con la instalación de líneas y contactos para la Feria de la Tostada.**

**Se repararon circuitos de alumbrado público:**

**Circuito Ingreso Poniente, Villas del Palmar, Col. Los Pinos, Revolución, Portal Sandoval, Ingreso Sur, Villas de Calderón, Av. Cruz Roja, Auditorio Gómez Morín, Los Depósitos, La Providencia, Av. Pedro Ramírez Vázquez, Los Encinos, Valle de la Providencia, El Nogal, Central Camionera, Acueducto San José, Jardín 5 de Mayo, Ingreso Norte, Constituyentes, San Rafael, Unión de Colonos.**

**A T E N TA M E N T E**

**“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”**

**“2019, AÑO DEL LXXX ANIVERSARIO DE LA SECUNDARIA LIC. BENITO JUAREZ”**

**“2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GENERO EN JALISCO”**

**Ciudad Guzmán Municipio de Zapotlán el Grande Jalisco, 06 de Diciembre de 2019**

**TEC. RAUL MARTINEZ CUEVAS**

**COORDINADOR DE ALUMBRADO PÚBLICO**