**ALUMBRADO PÚBLICO**

**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022**

REPORTES GENERADOS (SERVITEL) 28

RESUELTOS 24

REPORTES EN PROCESO 4

INCOMPLETO 0

**DE LOS CUALES ALUMBRADO PÚBLICO APOYO EN LO SIGUIENTE:**

CIRCUITOS RESTABLECIDOS 1

REINSTALACIÓN DE LÁMPARAS OV 2

INSTALACION DE REFLECTORES DE A.M. 5

INSTALACION DE REFLECTORES DE LED 8

**LUGARES DONDE SE RESTABLECIERON LOS CIRCUITOS:**

* Col. Camichines II

**APOYO A LAS SIGUIENTES COLONIAS:**

* Ventana Chata.
* La Morita.
* Mariano Otero.
* Valle de la Providencia.
* Adolfo López Mateos.
* Delegación de Atequizayan

**APOYO A OTRAS COORDINACIONES:**

* Promotoria Deportiva.
* Mercado Paulino Navarro.
* Cementerios.
* Cultura.
* Parques y Jardines.
* Salud Animal.

**ACTIVIDADES SOBRESALIENTES**

* **Se realiza censo con personal de C.F.E. y Alumbrado Público.**
* **Se realiza censo del Alumbrado Público por varias calles y Colonias de la Ciudad con personal del departamento.**
* **Se realiza levantamiento de lámparas apagadas y circuitos apagados para reportarlos a Ilumina.**
* **Se monitorea el Circuito del Tecnológico ya que se está apagando continuamente.**
* **Se revisó la alimentación eléctrica a un kiosko del centro histórico, se encontró que C.F.E. corto el servicio.**
* **Se dio apoyo a Tránsito del Estado para checar su instalación eléctrica e instalarle unas lámparas y un contacto.**
* **En la privada de la Ventana Chata se instalan dos reflectores de Led que colinda con el arroyo.**
* **En la Col. La Morita se instalaron dos reflectores de Led de 50W que los vecinos compraron para dar más iluminación al área verde.**
* **En la antigua Conasupo se checo la instalación eléctrica.**
* **En la Col. Mariano Otero se instalaron dos reflectores de Led que los vecinos compraron para dar iluminación al camino.**
* **Se dio apoyo en el Mercado de Abastos para el retiro de 2 reflectores para llevarlos a garantía.**
* **Se instalaron 2 reflectores de 400W A.M. en área verde de la Col. Valle de la Providencia.**
* **En la Col. Adolfo López Mateos se instalaron cuatro reflectores de Led de 100W que los vecinos compraron para dar una mejor iluminación a la Colonia.**
* **Se instaló una lámpara OV-15 V.S. en calle Federico del Toro # 220**
* **Se instaló una lámpara OV-15 V.S. en calle Manuel Chávez Madrueño # 125.**
* **Se instalaron 3 reflectores de 400W A.M. para la Delegación de Atequizayan.**
* **Se instaló 140 Mts. De cable XLP monopolar para la alimentación de las bombas de los baños del auditorio Aquiles Córdoba Morán.**

**AT E N T A M E N T E**

**“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”**

**“2022, AÑO DEL 50 ANIVERSIARIO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD GUZMAN”**

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco; 28 de Febrero de 2022

**ING. JOSE ANTONIO OLIVO RAMIREZ**

**Coordinador de Alumbrado Público**