**REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES** ALUMBRADO PÚBLICO

**JULIO DE 2019**

**REPORTE DEL 01 AL 31 DE JULIO**

**SE ATENDIERON 368 REPORTES**

**SE RESOLVIERON 343 REPORTES**

**PENDIENTES 25 FALTA DE MATERIAL**

**CIRCUITOS RESTABLECIDOS 66**

**ACTIVIDADES SOBRESALIENTES**

* **En la calle Primero de Mayo se cambio poste para evitar un accidente afuera de la Florería Conchita.**
* **Se reubico lámpara y se retiro poste en calle Primero de Mayo frente al Pollo Feliz.**
* **Se podaron 2 arboles y se conecto línea reventada en Mansiones del Real.**
* **En la Colonia Cruz Roja se instalaron 2 reflectores de led en la Plaza Cruz Roja.**
* **Se instalo un reflector de 100W de led en la cancha de la Col. Unión.**
* **En el pasillo del Kinder de la Col. del ISSSTE se cambio foco ahorrador.**
* **Se revisaron registros de la Av. Pedro Ramírez y se detectaron cables trozados.**
* **Se calibro reloj de la cancha de la Col. del ISSSTE.**
* **En el Andador Henry Dunant de la Col. Cruz Roja se cambiaron focos ahorradores.**
* **Se repararon reflectores de la cancha de la Col. El Triángulo.**
* **Se reubicaron 2 reflectores en la brecha de la Col. Mariano Otero.**
* **Se realizo poda y se colocaron 2 separadores en la calle Toisthona de la Col. San Cayetano.**
* **En el Ingreso Sur en el área del camellón se instalaron 2 lámparas y 1 poste.**
* **En la Col. Maple se conectaron dos lámparas de led.**
* **En el área verde de la Col. Las Américas se instalaron 2 postes y 2 faroles y se cableo.**
* **En la Col. Lomas del Sur se restablecieron 2 cuchillas para restablecer el circuito.**
* **En jardín que se encuentra entre las calles Juan Escutia y Chapultepec se instalo línea y 3 reflectores de led.**
* **En la calle López Velarde de la Col. Loma Bonita se instalaron separadores en las líneas para evitar cortos y no se dispare el interruptor.**
* **Se instalo reflector en área verde de la Col. Mansiones del Real.**
* **Se conectaron lámparas de la Col. 19 de Septiembre.**

**Apoyo a Delegaciones:**

**Atequizayan: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.**

**El Fresnito: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.**

**Los Depósitos: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.**

**Apoyos a Coordinaciones:**

* **Promotoria Deportiva: Se cambiaron 2 pastillas en el Estadio Olímpico.**
* **Tianguis: Se reparo corto circuito.**
* **Tránsito: Se instalaron lonas referente al cambio de sentido de la calle José Clemente Orozco.**

**Apoyo para la reparación de semáforo en Calzada Madero y Carranza esquina con 16 de Septiembre en la Col. 16 de Septiembre.**

**Se retiro lona referente al cambio de sentido de la calle J. Clemente Orozco por la calle Pascual Galindo Ceballos y Colón.**

* **Mercados: En el Mercado Paulino Navarro, se instalo contacto y se cuál es el medidor e interruptor del local.**
* **Salud Animal: Se acomodo líneas de sus instalaciones.**

**Se repararon circuitos de alumbrado público:**

**Valle Dorado, Bugambilias, Cruz Roja, Unión de Colonos Independencia, El Fresntio, Tecnológico, Circuito CUSUR, Circuito Universidad, Ingreso Norte, Tlayolan, Camellón Manuel M. Dieguez, Mansiones del Real, Camichines II, Nueva Luz, Carlos Vilaseñor, Campamento Ferroacarrilero, La Hacienda, 20 de Noviembre, Jardín de Los Depósitos, Av. Pedro Ramírez Vázquez, Col. del ISSSTE, Los Fresnos, Ingreso Poniente, Sendero San Miguel, Valle de La Providencia, Villas del Palmar, Villas de Calderón, Jazmín, Atequizayan, Benefactores, La Providencia, Miguel Hidalgo, Pintores, Otilio Montaño, CTM, Lomas del Sur Circuito Central de Abastos, Los Pinos, Puerta de Cadenas, Soli La Paz, Gándara Estrada.**

**A T E N TA M E N T E**

 **“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”**

**“2019, AÑO DEL LXXX ANIVERSARIO DE LA SECUNDARIA LIC. BENITO JUAREZ”**

**“2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GENERO EN JALISCO”**

**Ciudad Guzmán Municipio de Zapotlán el Grande Jalisco, 07 de Agosto de 2019**

**TEC. RAUL MARTINEZ CUEVAS**

**COORDINADOR DE ALUMBRADO PÚBLICO**