**REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES** ALUMBRADO PÚBLICO

**MARZO DE 2019**

**REPORTE DEL 01 AL 31 DE MARZO**

**SE ATENDIERON 360 REPORTES**

**SE RESOLVIERON 335 REPORTES**

**PENDIENTES 25 FALTA DE MATERIAL**

**CIRCUITOS RESTABLECIDOS 26**

**ACTIVIDADES SOBRESALIENTES**

* **Se cambio contactor en el circuito de la Col. La Reja por la calle Circuito Oriente.**
* **En la cancha de la Col. Constituyentes Sector III se instalo reflector.**
* **Se dio apoyo con la instalación de un reflector en área verde de la Col. Compositores para iluminar una barda donde se pinta un mural.**
* **Se reinstalo una lámpara por el Libramiento esquina Ejercito de la Col. Reforma.**
* **Se cambio un poste dañado que tenía riesgo de caerse en el ingreso al Cementerio.**
* **En camellón de Antonio Caso se realizo poda para descubrir las lámparas que se encontraban tapadas por las ramas.**
* **Por la calle González Ortega se retiro farol para repararlo en el taller de la Coordinación y posteriormente se monto.**
* **Se reprogramo reloj del Jardín Mendoza, Valle de la Providencia, cancha de la Co. Revolución, cancha de la Col. El Triángulo.**
* **Por la calle Antonio Caso se realizo poda y limpieza de lámparas en el camellón.**
* **Se instalo un reflector en cancha de Futbol en la Col. Solidaridad.**
* **En área verde de la Col. La Giralda se instalo un reflector de Led en poste metálico.**
* **Se instalo contacto en el Jardín de la Col. Constituyentes para evento.**
* **Se reinstalo una lámpara en la esquina de Leandro Valle y Negrete.**
* **Se instalo poste, luminarias y cableado en el Ingreso Sur.**
* **En la calle San Luis de la Col. La Providencia se instalo un reflector de Led.**
* **Se iniciaron trabajos para adornar árboles en el Jardín 5 de Mayo.**
* **En el Estadio Olímpico se instalo interruptor, línea y caja de distribución con contactos para evento deportivo.**
* **Se reinstalo lámpara en Av. Pedro Ramírez Vázquez frente a Telcel.**
* **En la Col. Bugambilias se realizo limpieza de todas las luminarias.**
* **En la Unidad Las Peñas se conecto motor de hidroneumático.**
* **Parque de Cristo Rey se encontró bandalizado y se cambiaron pastillas y se acomodo tuberías quebradas y cableado en corto.**
* **En la cancha de la Col. La Paz se instalo contacto para evento de la fundación Carlos Slim.**

**Apoyo a Delegaciones:**

**Atequizayan: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.**

**El Fresnito: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.**

**Los Depósitos: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.**

**Apaztepetl: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.**

**Apoyos a Coordinaciones:**

* **Promotoria Deportiva: Se cambiaron dos reflectores de led en el pasillo del Estadio Santa Rosa.**
* **Participación Ciudadana: Se instalo un contacto en área verde de la Col. Las Américas para el programa cine en tu colonia.**
* **Taller Municipal: Se corrigió falso contacto en interruptor.**

**Se repararon circuitos de alumbrado público:**

**Nueva Luz, 20 de Noviembre, San Bartolo, Valle de Zapotlán, Circuito Oriente, Circuito Tecnológico, Camello CBTis, Unión, Ingreso Poniente, Jardines de Oriente, Ingreso Norte, Arboledas, Plaza Las Fuentes, Nogal, 1° de Agosto, Camichines y Puerta de Cadenas.**

**A T E N TA M E N T E**

**“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”**

**“2019, AÑO DEL LXXX ANIVERSARIO DE LA SECUNDARIA LIC. BENITO JUAREZ”**

**“2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GENERO EN JALISCO”**

**Ciudad Guzmán Municipio de Zapotlán el Grande Jalisco, 03 de Abril de 2019**

**TEC. RAUL MARTINEZ CUEVAS**

**COORDINADOR DE ALUMBRADO PÚBLICO**