**REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES** ALUMBRADO PÚBLICO

**MARZO DE 2021**

**REPORTE DEL 01 AL 31 DE MARZO**

**SE ATENDIERON 72 REPORTES**

**SE RESOLVIERON 62 REPORTES**

**PENDIENTES 10 FALTA DE MATERIAL**

**CIRCUITOS RESTABLECIDOS 3**

**ACTIVIDADES SOBRESALIENTES**

* **Se instaló reflector de Led´s en la Col. Lomas de Barro.**
* **Se instalo reflector en canchas de la Col. La Cebada.**
* **Se realizo censo en la Col. 16 de Septiembre, Esquipulas, Nueva Luz, Gante y Gándara Estrada.**
* **Se armaron 3 lámparas completas.**
* **Se instalaron 3 postes de Telmex y 3 lámparas completas tipo OV-15 en a Delegación de los Depósitos.**
* **Se checaron faroles en el Jardín 5 de Mayo.**
* **Se checaron Col. Pablo Luisjuan e Infonavit.**
* **Se instalo línea en la Col. Valle Dorado.**
* **Se continuo el censo de la Col. Jardines del Sol, Residencial San Rafael, Hijos Ilustres, C.T.M., La Lima, San Isidro, Revolución, Ingreso Poniente, Valle de Zapotlán, Villas del Palmar y Ventana Chata.**
* **Se cambiaron 8 focos a un costado de Catedral.**
* **Se retiró poste dañado en Carlos Villaseñor # 162.**
* **Se apoyo a la empresa de Ilumina Zapotlán para checar registros en el Jardín 5 de Mayo.**
* **Se cambiaron 4 focos y limpieza de farol en los Kiosquitos.**
* **Se retiraron 3 postes de la Av. Universidad.**
* **Se hizo censo de las Col. Jardines del Sol, Constituyentes, Residencial Las Lomas.**
* **Se checo líneas en el centro de carga del Mercado Paulino Navarro.**
* **Se retiraron lámparas y 2 postes en la calle de Hidalgo.**
* **Se retiro poste y lámpara en la calle Ramón Corona esquina con Mina.**
* **Se instalaron 2 reflectores de Led´s en el Estadio Santa Rosa.**
* **Se hizo cambio de lámpara en la calle Mina # 12.**
* **Se cambiaron 8 focos en el Portal de Presidencia.**
* **Se probaron lámparas en la Bodega del Casino.**
* **Se recogieron 2 lámparas completas en C.F.E.**
* **Se probaron focos de Led´s en el Taller de Alumbrado.**
* **Se recogio lámpara en Protección Civil.**

**Apoyos a Coordinaciones:**

* **Tránsito Municipal: Se apoyó para retirar lona en calle Federico del Toro y Reforma.**

**Se colocaron lonas informativas en calles Manuel Chávez Madrueño esquina Quintanar y en Degollado.**

* **Fomento Deportivo: Se hizo instalación en 3 cuartos, con apagadores y contactos en el Estadio Santa Rosa.**

**Se repararon circuitos de alumbrado público:**

**Col. Jardines del Sol, La Nueva Luz y Circuito de Acueducto San José.**

**A T E N TA M E N T E**

**“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”**

**“2020, AÑO DEL 150 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL CIENTIFICO JOSÉ MARÍA ARREOLA MENDOZA”**

**Ciudad Guzmán Municipio de Zapotlán el Grande Jalisco, 05 de Abril de 2021**

**TEC. RAUL MARTINEZ CUEVAS**

**COORDINADOR DE ALUMBRADO PÚBLICO**