**REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES** ALUMBRADO PÚBLICO

**MAYO DE 2020**

**REPORTE DEL 01 AL 31 DE MAYO**

**SE ATENDIERON 340 REPORTES**

**SE RESOLVIERON 310 REPORTES**

**PENDIENTES 30 FALTA DE MATERIAL**

**CIRCUITOS RESTABLECIDOS 46**

**ACTIVIDADES SOBRESALIENTES**

* **Se instalaron 2 brazos en poste metálico en Av. Universidad.**
* **Se instaló un separador en línea de Alumbrado en la Col. C.T.M.**
* **Se retiro un cristal quebrado en la Col. 20 de Noviembre.**
* **En la Colonia Las Haciendas se colocó un separador en línea de Alumbrado.**
* **Se instalaron 2 lámparas completas en Av. Universidad.**
* **Se checo el circuito y se conector línea en Bobina, calle Aurelio Fuentes.**
* **Se armaron 5 faroles de foco Led´s en el Taller de Alumbrado Público.**
* **Se reviso circuito de la Col. Arboledas.**
* **Se instalaron 5 faroles en el Parque de la Col. Los Encinos.**
* **Se programo reloj en canchas de la Col. Villas de Calderón.**
* **Se acomodó farol caído en Col. Acueducto San José.**
* **En el parque de la Col. Unión de Colonos, se saco la fotocelda para que se active bien.**
* **Se instaló poste metálico y línea en la calle Constitución.**
* **Se conecto lámpara en calle Nuñez.**
* **Se realizó censo de lámparas en varias colonias.**
* **Se continuó realizando censo en varias colonias.**

**Apoyo a Delegaciones:**

**Atequizayan: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.**

**El Fresnito: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.**

**Los Depósitos: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.**

**Apoyo a Coordinaciones:**

* **Contraloría.- Se checo el amperaje de las oficinas y se acomodo pastilla térmica.**
* **Seguridad Pública.- Se instalaron 100 Mts. De cable 2+1 y pastilla de 70 Amp. En Academia de Policía.**
* **Tránsito Municipal.- Se apoyo con el camión para arreglar semáforo en el cruce de las calles Federico del Toro y Pascual Galindo Ceballos.**
* **Taller Municipal.- Se acomodo línea y se cambio fotocelda.**

**Se repararon circuitos de alumbrado público:**

**Col. Camichines, Col. Pastor el Campanario, Col. La Providencia, Col. Constituyentes, Col. Las Haciendas, Col. La Lima, Col. CTM., Col. Fresno, Col. Miguel Hidalgo, Col. La Paz, Col. Cruz Roja, Col. Lomas de San Cayetano, Col. Benefactores, Col. Centro, Circuito Diosa Tzaputlatena, Col. Pinar de los Escritores, Col. San Rafael, Circuito Apolo, Col. Jardines del Sol, Col. Valle del Sol, Circuito el Tianguis, Col. La Unión, Col. Molino Viejo.**

**A T E N TA M E N T E**

 **“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”**

**“2020, AÑO DEL 150 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL CIENTIFICO JOSÉ MARÍA ARREOLA MENDOZA”**

**Ciudad Guzmán Municipio de Zapotlán el Grande Jalisco, 10 de Junio de 2020**

**TEC. RAUL MARTINEZ CUEVAS**

**COORDINADOR DE ALUMBRADO PÚBLICO**