**REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES** ALUMBRADO PÚBLICO

**MAYO DE 2021**

**REPORTE DEL 01 AL 31 DE MAYO**

**ACTIVIDADES SOBRESALIENTES**

* **Se retiraron 7 reflectores de led´s y se colocaron 8 lámparas de led´s de 100W en el área verde de la Col. Valle del Sol.**
* **Se checaron potencias de lámparas y códigos de las calles José Rolón e Ignacio Allende.**
* **Se checaron reportes varios de la empresa concesionaria del alumbrado para dar solución y dar terminado.**
* **Se están verificando reportes varios para la empresa, para dar por terminado o en su caso volver a realizarlos.**
* **Se realizo recorrido para para checar circuitos apagados en varias colonias.**
* **Se checo la nave del Tianguis Municipal.**
* **Se apoyo a SAPAZA con la colocación de una lona.**
* **Se acudió a C.F.E.**
* **Se reviso la potencia de lámparas del Ingreso Norte (55W).**
* **Se instalo lámpara completa en calle Nuñez.**
* **Se retiraron cables frente a Presidencia.**
* **Se checaron las potencias de luminarias de las calles Colón, La Lima y Calzada Madero y Carranza.**
* **Se contaron cuantas lámparas y faroles de V.S. hay en la Col. Infonavit.**
* **Se continuo checando potencia en lámparas en las calles Av. Serafin Vázquez y Comonfort**
* **Se continuo checando reportes emitidos por la empresa.**
* **Se instalo lámpara completa en Libramiento Sur # 178.**
* **Se desconecto acometida del Centro Comunitario de la Col. La Providencia.**
* **Se checo el Centro Comunitario de la Col. Solidaridad.**
* **Se revisaron y probaron lámparas OV en la bodega de Alumbrado.**
* **Se probaron 2 lámparas OV en bodega.**
* **Se continuo habilitando lámparas OV en bodega de Alumbrado.**
* **Se checo el circuito de la Col. El Nogal.**
* **Se apoyo a la Col. Valle del Real para la pinta de todos los postes de Alumbrado.**

**A T E N TA M E N T E**

**“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”**

**“2020, AÑO DEL 150 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL CIENTIFICO JOSÉ MARÍA ARREOLA MENDOZA”**

**Ciudad Guzmán Municipio de Zapotlán el Grande Jalisco, 04 de Junio de 2021**

**TEC. RAUL MARTINEZ CUEVAS**

**COORDINADOR DE ALUMBRADO PÚBLICO**