**ALUMBRADO PÚBLICO**

**CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022**

REPORTES GENERADOS (SERVITEL) 92

RESUELTOS 66

REPORTES EN PROCESO 23

INCOMPLETO 1

CERRADOS 2

**DE LOS CUALES ALUMBRADO PÚBLICO APOYO EN LO SIGUIENTE:**

* REINSTALACIÓN DE LÁMPARA OV 1

**APOYO A LAS SIGUIENTES COLONIAS:**

* La paz.

**APOYO A OTRAS COORDINACIONES:**

* **Parques y Jardines:** se checaron y corrigieron líneas en el parque ecológico Las Peñas.

Se cambio la araña de la base de medición en el Parque Ecológico Las Peñas.

**Obras Públicas:** Se realizó lista de material eléctrico para reparación de varios desperfectos.

Se hizo recorrido en las instalaciones de las oficinas de O.P. con el Ing. Verificador para constatar y realizar trámite ante C.F.E. su contrato

**ACTIVIDADES SOBRESALIENTES**

* **Se realizo censo de varias colonias y calles del centro.**
* **Se dio apoyo a la Preparatoria para instalar reflectores.**
* **Se supervisan reportes que realiza la empresa Ilumina Zapotlán.**
* **Se realizo censo de la Delegación de Apastepetl.**
* **Se repara falso contacto en motor de la fuente del Jardín 5 de Mayo.**
* **Se checo instalación eléctrica en la escuela de la Música Rubén.**
* **Se realiza levantamiento de lámparas apagadas y circuitos apagados.**
* **Instalación de lámpara OV-15 completa en calle Frijol esquina Cosecha en la Col. Ejidal.**
* **Se monitorean los Circuitos de los Ingresos ya que están fallando mucho.**
* **En la colonia El Triángulo se checo en que estado se encuentra la infraestructura del parque para ver si se puede reutilizar.**
* **En el taller de la Coordinación se recibió capacitación sobre lámparas solares.**
* **Se checo medidor de la Col. Cumbres Residencial, está bloqueado por C.F.E.**
* **En el taller de la Coordinación se probaron controladores, baterías y paneles solares.**
* **Se apoyó al personal de C.F.E. en el Jardín Principal por una falla en el transformador.**
* **Se realizó poda de un árbol ya que este estorbaba línea de Alumbrado.**
* **Se apoyó a la concesión con el retiro de poste derrumbado por accidente en la Av. Alberto Cárdenas.**
* **Se repararon 2 faroles en la Cerrada de González Ortega.**
* **Se acomodo una acometida en el Jardín Principal.**

**AT E N T A M E N T E**

**“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”**

**“2022, AÑO DEL 50 ANIVERSIARIO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD GUZMAN”**

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco; 06 de Junio de 2022

**ING. JOSE ANTONIO OLIVO RAMIREZ**

**Coordinador de Alumbrado Público**