**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024**

REPORTES GENERADOS (SERVITEL) 129

RESUELTOS 127

REPORTES EN PROCESO 1

CERRADO 1

**REPORTES PENDIENTES DE ILUMINA: 1**

**FOLIOS DE SERVITEL: 63542**

**ACTIVIDADES SOBRESALIENTES**

* **Se acude a la oficina de obras públicas del galerón y se cambia pastilla térmica.**
* **Se realiza recorrido para hacer levantamiento de lámparas apagadas y circuitos apagados.**
* **Se hacer retiro de lonas informativas.**
* **Se repara el circuito de alumbrado en el estacionamiento del tianguis.**
* **Se inicia con el retiro de adornos navideños.**
* **Se realiza poda en la bodega del casino para liberar líneas ya que ocasionan corto.**
* **Se realiza supervisión y actas de reportes de Ilumina Zapotlán.**
* **Se retiran reflectores en El Fresnito y cajas de distribución que se prestaron para las fiestas de la Delegación.**
* **Se terminó de retirar los adornos navideños.**
* **Se instala línea en la Delegación de Atequizayán para alimentar los baños públicos.**
* **Se reparan lámparas en la escuela de la música y se puso línea, soquet y un foco led.**
* **Se instala un reflector de 60w led en el área verde de la Col. Paseos Del Sol en la calle: Benito Gómez Farías.**
* **Se repara línea dañada que alimenta reflectores de la cancha de frontenis en la Unidad Deportiva “Las Peñas” y se instalan 2 reflectores led de 300w.**
* **En la Delegación de Atequizayán se da apoyo con la instalación de 2 reflectores led para la velada de la virgen y se baja línea en la plaza de toros.**
* **Instalación de 3 reflectores en condominios San Antonio.**
* **Se repara línea trozada y varios falsos contactos en el malecón de la laguna.**
* **Se corrigió falla en cableado de luminarias ornamentales en la Calzada Madero I. Carranza.**
* **Se dio apoyo con el camión #329 para la reparación de un anuncio luminoso en Plaza Zapotlán.**
* **Se dio apoyo reparando cable en la oficina en el cementerio municipal.**
* **Se da apoyo con la instalación de un control de carga, línea y caja de distribución en el andador Henry Dunant en la col. Cruz Roja.**
* **Se instalan 2 reflectores de 300w led en las calles: Manuel Acuña equina Amado Nervo en la col. Loma Bonita.**
* **Se prestó apoyo al Municipio de Zapotiltic con el camión #155 para cambiar reflectores de una cancha.**
* **Se repara línea dañada por una máquina de obras pública en la calle: Circuito Poniente.**
* **Se reparan 5 lámparas del área del estacionamiento en la academia de policías.**

**AT E N T A M E N T E**

**“2024, BICENTENARIO EN QUE SE OTORGA EL TÍTULO DE CIUDAD A LA ANTIGUA ZAPOTLÁN EL GRANDE”**

**“2024 AÑO DEL 85 ANIVERSARIO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL BENITO JUAREZ”**

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco; 06 de febrero de 2024

**ING. JOSE ANTONIO OLIVO RAMIREZ**

**Jefe de Alumbrado Público**

C.C.P. Ing. Jaime Antonio Cortes Ochoa. - Director General de Servicios Públicos

C.C.P. Archivo.

**Apoyo a tránsito municipal con el camión para la colocación de letrero en distintas calles de la ciudad**.





**Retiro de mangueras de led en los cuadrantes del jardín 5 de mayo.**



**Instalación de reflector de 50 watts en el área verde de la Col. Paseos Del Sol.**



**Reparación de línea trozada en la Col. El Tinaco.**



**Apoyo a la secundaria federal Benito Juárez para el cambio de 2 reflectores en el exterior del inmueble.**



**Reparación de línea trozada en el alumbrado del malecón la laguna.**



**Se acude a capacitación a la sala Juan S. Vizcaíno “prevención de adicciones”**

****

**Instalación de cable de alimentación para la oficina en el cementerio municipal.**



**Apoyo al Municipio de Zapotiltic para la sustitución de reflectores en una cancha de futbol**



**Instalación de 2 reflectores para la velada de la virgen en la Delegación de Atequizayán.**





**Reparación de lámparas en el estacionamiento de la academia de policía**



**Se apoyó en la instalación de 3 reflectores por petición de los ciudadanos en condominios San Antonio.**