**ALUMBRADO PÚBLICO**

**CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022**

REPORTES GENERADOS (SERVITEL) 608

RESUELTOS 605

REPORTES EN PROCESO 2

CERRADO 1

**Reportes que Ilumina Zapotlán concluye y cierra con observación de que el reporte queda pendiente, que el reporte no les corresponde, se encuentran en espera de material: material eléctrico, drivers dañados y que no alcanza la grúa.**

**REPORTES PENDIENTES DE ILUMINA 268**

**FOLIOS DE SERVITEL:**

**054263, 054267, 054273, 054264, 054283, 054282, 054284, 054285, 054286, 054288, 054289, 054290, 054294, 054297, 054312, 054314, 054335, 054344, 054352, 054357, 054359, 054358, 054360, 054362, 054364, 054365, 054366, 054368, 054369, 054370, 054379, 054391, 054392, 054398, 054399, 054401, 054402, 054404, 054406, 054405, 054409, 054441, 054433, 054434, 054435, 054497, 054497, 054499, 054503, 054504, 054507, 054468, 054471, 054472, 054476, 054477, 054489, 054493, 054494, 054495, 054524, 054526, 054521, 054522, 054578, 054580, 054584, 054585, 054586, 054588, 054591, 054592, 054594, 054596, 054597, 054599,054600, 054601, 054602, 054603, 054604, 054606, 054608, 054609, 054610, 054622, 054623, 054624, 054529, 054630, 054631, 054632, 054634, 054636, 054640, 054641, 054642, 054655, 054658, 054662, 054663, 054665, 054667, 054670, 054672, 054677, 054681, 054684, 054686, 054687, 054688, 054690, 054691, 054692, 054693, 054694, 054695, 054696, 054697, 054698, 054699, 054700, 054702, 054703, 054717, 054719, 054720, 054736, 054734, 054741, 054742, 054743, 054747, 054748, 054750, 054757, 054758, 054761, 054762, 054768, 054771, 054774, 054775, 054776, 054797, 054801, 054807, 054808, 054810, 054811, 054812, 054813, 054816, 054817, 054818, 054819, 054820, 054821, 054822, 054823, 054824, 054825, 054826, 054827, 054828, 054829, 054830, 054831, 054832, 054833, 054834, 054835, 054836, 054837, 054838, 054839, 054840, 054841, 054854, 054855, 054856, 054857, 054859, 054860, 054861, 054862, 054806, 054864, 054868, 054871, 054875, 054876, 054879, 054880, 054912, 054919, 054920, 054921, 054922, 054924, 054925, 054926, 054927, 054928, 054980, 054981, 054982, 054986, 054987, 054988, 054989, 054991, 054992, 054993, 054994, 054995, 054996, 054997, 054998, 054999, 055000, 055001, 055002, 055003, 055004, 055005, 055006, 055007, 055008, 055009, 055010, 055011, 055012, 055013, 055014, 055015, 055016, 055017,055018, 055020, 055021, 055022, 055023, 055024, 055025, 055026, 055027, 055028, 055029, 055030, 055031, 055032, 055033, 054984, 055051, 055058, 055059, 055060, 055063, 055064, 055065, 055066, 055067, 055087, 055088, 055085, 055086, 055095.**

**Nota: Estos folios fueron cerrados por la Concesionaria sin ser concluidos en su totalidad falta reparación de las luminarias**

**ACTIVIDADES SOBRESALIENTES**

* **En el área del Centro Comunitario de la Col. Solidaridad se acomodó centro de carga y tubería ya que estaban a punto de caer.**
* **Se supervisaron reportes que realizo la concesionaria Ilumina Zapotlán.**
* **Se checaron circuitos de los Ingresos y se reportea a la concesionaria que se encuentran apagados.**
* **En el Tianguis se acondiciono la instalación eléctrica de acuerdo a las necesidades ya que se pondrá por parte de tesorería una caja para cobros.**
* **Se realizó un levantamiento de lámparas que se encuentran apagadas y Circuitos apagados por varias calles de la Ciudad y se le reportan a Ilumina Zapotlán vía Servitel.**
* **En las oficinas del Tianguis se instala línea, foco y se repara el apagador.**
* **En la calle José Vasconcelos se retiran dos reflectores que se instalaron en el área donde será la misa del día de Muertos.**
* **En el Jardín 5 de Mayo se cambió reflector de Led al busto de José Clemente Orozco y la escultura del Danzante, donde están las letras se cambiarán reflectores.**
* **En el Jardín del Rico se tomaron medidas para hacer la lista de material que se ocupara para el evento de la Feria de la Tostada.**
* **En la Fortuna se repararon 7 lámparas de vapor de sodio.**
* **Se realizo levantamiento de lámparas que se encuentran tapadas con ramas para que se programe la poda.**
* **En la Col. Lomas de Barro se apoyó para reparar el circuito de Alumbrado, encontrándose y reparando un corto circuito.**
* **En el patio donde se prepara la mezcla de asfalto en Obras Públicas se realizó la lista de material para encender las luminarias que ahí se encuentran ya instaladas.**
* **En el Galerón de Obras Públicas se repararon 2 reflectores.**
* **En la Delegación de Atequizayan en la primaria se repararon 4 reflectores.**
* **Por la calle de Ficus en la Col. Los Ocotillos se cambió un reflector de 400W A.M.**
* **En el ingreso del Panteón Municipal se reparó un farol de vapor de sodio.**
* **En Plaza las Fuentes se reparó un reflector de 400W A.M.**
* **En la Primaria de Atequizayan se instalaron 2 reflectores de Led como apoyo para la Sesión de Cabildo que se desarrollará.**
* **En la cancha de Futbol con pasto sintético se instalaron 6 crucetas y 15 reflectores de Led en la Unidad Deportiva las Peñas.**
* **En la Escuela Primaria de Atequizayan se instalaron 2 reflectores de vapor de sodio y línea de alimentación y en el ingreso se instaló y conecto otro reflector de vapor de sodio.**
* **En la Col. La Central se instalaron 7 reflectores de Led.**
* **Por la calle Carlos Villaseñor de la Col. La Providencia se instaló un poste y farol de vapor de sodio que se había retirado por estar dañado el poste.**
* **En la Col. La Condesa se repararon 3 faroles.**
* **En el Jardín Hidalgo se instaló mufa, base, centro de carga, caja de distribución de 4 barras, línea, contactos, extensiones con soquet y clavija para el evento de la Feria de la Tostada.**
* **Se desmantelo parte de instalación eléctrica por calle Allende, donde eran las oficinas de la Procuraduría General de Justicia.**
* **Por varias calles se instalaron lonas referentes a la Feria de la Tostada.**
* **Como apoyo a las Fiestas Patronales de la capilla de la Medalla Milagrosa, se instalaron 2 reflectores de 400W. A.M.**
* **Se instalan dos lámparas de led en calle bandera de la Col. Valle del Sol.**
* **En el taller se armaron series navideñas.**
* **Se checaron circuitos del Ingreso Poniente, se encontró apagado el circuito de la gasolinera.**
* **Se comenzó a instalar series navideñas en los Portales.**
* **En el jardín 5 de Mayo se empezó a armar árbol.**
* **Se checo el control de riego en el Jardín 5 de Mayo quedo funcionando.**
* **Se cambiaron lámparas de piso en el atrio del Sagrado Corazón, atrio de Catedral, Portal de Sandoval, Portal Fray Juan de Padilla, Portal Hidalgo, Portal Iturbide, Portal Herrera y Cairo.**

**APOYO A OTRAS COORDINACIONES:**

* **Salud Animal: En oficina se cambian 7 plafones de led dañadas por unos nuevos.**

**AT E N T A M E N T E**

**“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”**

**“2022, AÑO DEL 50 ANIVERSIARIO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD GUZMAN”**

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco; 05 de Diciembre de 2022

**ING. JOSE ANTONIO OLIVO RAMIREZ**

**Coordinador de Alumbrado Público**