**REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES** ALUMBRADO PÚBLICO

**SEPTIEMBRE DE 2020**

**REPORTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE**

**SE ATENDIERON 305 REPORTES**

**SE RESOLVIERON 275 REPORTES**

**PENDIENTES 30 FALTA DE MATERIAL**

**CIRCUITOS RESTABLECIDOS 51**

**ACTIVIDADES SOBRESALIENTES**

* **Se instaló poste de metal y lámpara completa, en calle Constitución esquina Carro.**
* **Se reprogramo reloj de las canchas de la Col. 19 Septiembre.**
* **Se instalo línea y contacto dúplex en Centro Comunitario de la Colonia La Morita.**
* **Se checaron colonias en lado Oriente.**
* **Se checaron circuitos de portales y Jardín 5 de Mayo.**
* **Se checaron circuitos de los ingresos Norte, Sur y Poniente.**
* **Se instalo medidor en base puenteada en Privada Ventana Chata.**
* **Se instalo línea aérea en Col. Las Azaleas.**
* **Se checaron circuitos del lado Poniente.**
* **Se instalaron 2 reflectores en calle Honor y Justicia en la Col. Cruz Roja.**
* **Se colocó papel celofán en reflectores y candiles de la fachada de Presidencia.**
* **Se checo el circuito de la Col. Paseos del Sol.**
* **Se instalaron focos de Led´s de color verde en fachada de presidencia.**
* **Se cambio contactor en Col. Adolfo López Mateos.**
* **Se cambiaron focos Led´s en plazoleta de Catedral y plazoleta del Sagrario.**
* **Se retiró adornos y celofán de faroles de fachada de Presidencia.**
* **Se retiró maleza en lámpara de la calle Cisne # 101.**
* **Se instalo lámpara completa en Puerto de Acapulco y Puerto de Manzanillo en la Col. Unión.**
* **Se acomodo acometida y tubo en Flavio Romero en la Col. El Triángulo.**
* **Se retiraron 2 reflectores en área verde de la Col. Los Guayabos.**
* **Se checaron circuitos de colonias ponientes.**
* **Se acudió a C.F.E. para recoger 3 lámparas.**
* **Se checo Cristo Rey y están cambiando postes y líneas, hacen falta 3 lámparas.**
* **Se cambio terminal en al Col. Soli La Paz.**
* **Se checo poste ladeado en el Ingreso Sur.**
* **Se reinstalaron 2 lámparas completas que retiro C.F.E. en calle Hidalgo.**
* **Se cambiaron focos en portales de Centro Histórico.**
* **Se conecto al circuito una lámpara de calle Flamenco # 271.**
* **Se checo el circuito de la colonia El Nogal y esta bien.**
* **Se repararon 5 lámparas en calle Abeja de la Col. La Colmena.**
* **Se cambiaron focos en el Jardín Gordiano Guzmán.**
* **Se reviso el circuito de la Col. Los Camichines.**
* **Se instalo lámpara en área verde del Andador 3 Col. Villas de Zapotlán.**
* **Se instalo línea 2+1 para lámpara en área verde dela Col. Valle de Zapotlán.**
* **Se revisaron las canchas de la Col. Ejidal.**
* **Se conectaron 2 reflectores de Led´s en área verde de la Col. Los Encinos.**
* **Se checaron 2 reflectores de las canchas de la Col. Revolución.**
* **Se continúo cambiando focos Led´s en atrio de catedral.**

**Apoyo a Delegaciones:**

**Atequizayan: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.**

**El Fresnito: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.**

**Los Depósitos:Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.**

**Apoyo a otras Coordinaciones**

**Contraloría.- Se reviso y se restableció la unidad térmica.**

**Fomento Deportivo.- Se cambiaron 2 tubos en oficinas de la Unidad Venustiano Carranza y se checo la escuela de Box.**

**Sindicato de Servidores Públicos.- Se apoyo para instalar pantalla.**

**Parque Ecológico Las Peñas.- Se checo el hidroneumático.**

**Se repararon circuitos de alumbrado público:**

**Circuito Diosa Tzaputlatena, Col. Unión, Circuito Ingreso Poniente, Mercado de Abastos, Col. El Bajío, Pedro Ramírez Vázquez, Col. Los Guayabos, Col. Jardínes del Sol, Col. 20 de Noviembre, Col. Bugambilias, Fracc. Cordero, Col. Ventana Chata, Col. Las Azaleas, Col. Independencia, Col. Paseos del Sol, Centro, Col. Solidaridad La Paz, Col. Los Encinos, Ingreso Norte, Col. La Providencia, Libramiento Oriente, Col. Valle Dorado, Col. Las Américas, Col. San Felipe II, Col. Cruz Roja, Col. La Hacienda, Col. Camichines, Col. La Paz. Col. Esquipulas.**

**A T E N TA M E N T E**

**“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”**

**“2020, AÑO DEL 150 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL CIENTIFICO JOSÉ MARÍA ARREOLA MENDOZA”**

**Ciudad Guzmán Municipio de Zapotlán el Grande Jalisco, 04 de Septiembre de 2020**

**TEC. RAUL MARTINEZ CUEVAS**

**COORDINADOR DE ALUMBRADO PÚBLICO**