**REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES** ALUMBRADO PÚBLICO

**ABRIL DE 2015**

**REPORTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL**

**SE ATENDIERON 447 REPORTES**

**SE RESOLVIERON 447 REPORTES**

**CIRCUITOS RESTABLECIDOS 38**

**ACTIVIDADES SOBRESALIENTES**

* **Reparación de 4 lámparas en la Delegación de Atequizayan.**
* **Reparación de 3 faroles en el área verde de la Col. La Providencia.**
* **Reparación de 3 faroles en el Jardín Gordiano Guzmán y programación de reloj.**
* **Reparación de 3 faroles en el Jardín 5 de Mayo, Jardín Principal.**
* **Reconexión de 7 lámparas que desconecto C.F.E. por cambio de postes y líneas en la Delegación de Los Depósitos.**
* **Retiro de lona en Juárez y Lerdo de Obras Públicas.**
* **Retiro de 4 postes en la explanada del recinto ferial.**
* **Programación de reloj en cancha del sector 2 en Constituyentes.**
* **Reparación de 3 reflectores en cancha de usos múltiples de la Col. Infonavit.**
* **Reconexión de 3 luminarias que desconecto C.F.E. por cambio de líneas por calle Allende.**
* **Se hizo tapa para registro, se coló y se puso en Constitución # 312 que estaba dañada.**
* **Reparación de reflector y colocación en canchas usos múltiples de la Col. Cruz Roja.**
* **Revisión de Alumbrado nuevo perimetral del Jardín 5 de Mayo para su entrega recepción.**
* **Retiro de farol dañado por accidente en atrio de Tercera Orden.**
* **Reparación y colocación de reflector dañado en canchas de usos múltiples de la Col. La Cebada por Roble # 544**
* **Reparación de 4 lámparas en la Delegación de El Fresnito.**
* **Programación de reloj en canchas de Basquet Boll de la Col. San Cayetano.**
* **Reparación de reflector en canchas de usos múltiples de la Col. Revolución.**
* **Reparación de reflector en la calle Caño frente a los tanques de la Col. Cristo Rey.**

**Apoyos a jefaturas:**

* **Promotoria Deportiva a localizar y reparar corto circuito en la Unidad Deportiva Salvador Aguilar.**
* **Apoyo a Cómputo a revisar energía en controles de Internet en el primer cuadro de la ciudad.**
* **A Sapaza a reparar lámparas en la planta de tratamiento # 2**
* **Retiro de líneas, cajas e interruptores en el estacionamiento del tianguis del lado de Gregorio Torres Quintero, que se pusieron para el Ramos.**
* **Apoyo a Parques y Jardines a limpiar registros, cablear y conectar líneas bifásicas del control a el Foro 300 Mts. de cable aluminio 2+1 subterráneo.**
* **Colocación de reflector de 1000 W para evento en el Panteón M. Hidalgo.**
* **A Promotoria Deportiva a la reparación de 5 lámparas y limpieza de 8 en el auditorio Gómez Morín.**
* **Apoyo a instalar reflector en el Galerón para evento del día de la Santa Cruz.**
* **Tianguis Municipal La Pulga a conectar y poner varilla para tierra en acometida.**

**Apoyos externos**

* **Instalación reflector para evento en el Jardín de la Col. San Cayetano.**
* **Instalación de reflector de 400 W en templo de la Resurrección para sus fiestas patronales (novenario).**
* **Apoyo a Transito del Estado a quitar acometida afuera de Grúas Orona.**

**Instalación de lámparas**

* **Instalación y conexión de poste y lámpara completa en área verde de la Col. Compositores**

**Se repararon circuitos de alumbrado público:**

* **Azaleas, Alberto Cárdenas, Bravo # 9, Benefactores, Primero de Agosto, Cruz Roja (Honor y Justicia), El Nogal, Canchas sector 2 Constituyentes, Gasolinera Ingreso Poniente, Camino al Tecnológico, Ingreso Norte, Ingreso Sur, Bugambilias (Canario # 230), Fraccionamiento Gante, Estacionamiento del Tianguis, La Central, Los Depósitos calle /Venustiano Carranza), La Providencia, Los Guayabos(Limones), López Mateos, Mercado Paulino Navarro, Mansiones del Real, Portal Fray Juan de Padilla, Prisciliano Sánchez, Plaza San Luis, Cruz Roja (19 de Septiembre), Otilio Montaño, Soli La Paz.**

**Reinstalación de lámparas.**

* **Reinstalación de lámpara de recicle en calle Gante en el Fraccionamiento Gante.**
* **Reinstalación de lámpara en Allende esquina con Hidalgo que quito C.F.E. por cambio de poste.**

**A T E N TA M E N T E**

**“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”**

**“2014, CENTENARIO DE LA TERCERA DECLARACIÓN COMO CAPITAL DEL ESTADO DE JALISCO A CIUDAD GUZMÁN”**

**Ciudad Guzmán Municipio de Zapotlán el Grande Jalisco, 07 de Mayo de 2015**

**C. CARLOS REYES SOSA**

**JEFE DE ALUMBRADO PÚBLICO**