**REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES** ALUMBRADO PÚBLICO

**JUNIO DE 2015**

**REPORTE DEL 01 AL 31 DE JULIO**

**SE ATENDIERON 480 REPORTES**

**SE RESOLVIERON 480 REPORTES**

**CIRCUITOS RESTABLECIDOS 52**

**ACTIVIDADES SOBRESALIENTES**

* **Hacer cepas y colar 34 anclas para mini postes en camellones de la Calzada Madero Y Carranza.**
* **Colocación de 34 mini postes en la Calzada Madero y Carranza camellones.**
* **Localización y reparación de líneas dañadas en Pedro Ramírez Vázquez Col. La Providencia.**
* **Reparación de 6 lámparas en el estacionamiento del Casino Auditorio.**
* **Cambio de contactor Sirus 3RT1034 220 V Siemens en la Col. Acueducto San José para el control.**
* **Cambio de 4 lámparas de leds que fallaron en calle Constitución.**
* **Revisión de instalaciones en Privada de Francisco Guzmán para la entrega y recepción de la privada.**
* **Reparación de 5 lámparas en el Fresnito.**
* **Colocación de equipo nuevo de medición y control completo en la Calzada Madero y Carranza con un registro.**
* **Programación de reloj en canchas de la Col. Del ISSSTE.**
* **Revisiones en el Centro Histórico e Ingresos.**

**Apoyos a jefaturas:**

* **A Promotoria Deportiva a reparar 4 lámparas en el Auditorio Gómez Morín y limpia de 16 lámparas.**
* **A Promotoria Deportiva a restablecer Unidad Térmica en la Unidad Deportiva Venustiano Carranza.**
* **A Comunicación Social a colocar lona informativa de la 2da. Etapa de pavimentación de calle Hidalgo en el # 198.**

**Apoyos externos**

* **A colonos a instalar acometida 127 V para el sonido en evento de inauguración del parque de la Col. La Providencia.**
* **A la Col. La Providencia en el área verde a acomodar malla en canchas de usos múltiples.**

**Se repararon circuitos de alumbrado público:**

* **Acueducto San José, Bugambilias, El Bajío, Esquipulas, Cruz Roja, CTM, Cruz Roja (Honor y Justicia), 19 de Septiembre, Liga de Sociedades, Ingreso Norte, Maquinaria Agrícola, Andador la Laguna, Manuel M. Diéguez camellón, Unión de Colonos, Unión Puerto Veracruz, Haciendas, Jardínes del Sol, Juan José Arreola, La Primavera, La Paz, La Providencia, Las Peñas estacionamiento, Los Pinos, Mireya Cabeza de Vaca, Miguel Hidalgo, Pedro Ramírez Telcel, Pintores, Pinar de los Escritores, San Daniel La Providencia, Tzaputlatena Ingreso Poniente, Valle Dorado.**

**Instalación de lámparas:**

* **Instalación de lámpara con brazo y abrazadera en Av. Constituyentes afuera del Centro de Salud.**
* **Instalación de lámpara, poste y ancla en cerrada de Jardínes del Sol en Col. Jardínes del Sol.**
* **Instalación de 2 lámparas completas en Galilea 2 y 14 en la Col. Pastor de Arriba.**

**Reinstalación de lámparas que retiro C.F.E. por cambio de postes y líneas.**

* **Reinstalación de lámpara que quito C.F.E. por cambio de postes y líneas en calle El Grullo # 102.**
* **Reinstalación de poste y lámpara que tumbaron en accidente en Zaragoza # 164 Col. Centro.**

**Retiro de postes dañados;**

* **Retiro de poste de látigo dañado en Hidalgo # 109 y colocación de otro**

**.**

**A T E N TA M E N T E**

**“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”**

**“2014, CENTENARIO DE LA TERCERA DECLARACIÓN COMO CAPITAL DEL ESTADO DE JALISCO A CIUDAD GUZMÁN”**

**Ciudad Guzmán Municipio de Zapotlán el Grande Jalisco, 10 de Agosto de 2015**

**C. CARLOS REYES SOSA**

**JEFE DE ALUMBRADO PÚBLICO**